Светильник потолочный

MAGIC

Рис. 1

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| - Флуоресцентная лампа FL T26 (G13) - 4 шт. - Корпус светильника - Комплект крепежных деталей (рис. 2): 2 колпачка (А1) с системой крепления (А2, А3, А4); 2 узла для потолочного крепления и регулировки по высоте от пола (В1, В2, В3); 2 Y-образных проволоки со сферическими окончаниями для потолочного крепления (С); штепсельный разъем для электрического подключения (D). | Рис. 2 |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светильник потолочный	MAGIC

Код	341

Напряжение сети 	~ 220 – 240 В

Частота	50/60 Гц

Потребляемая мощность	232 Вт

Источник света	флуоресцентные лампы FL T26 (G13)

Мощность ламп	4 х 58 Вт

Общий световой поток	19100 люмен

Тепловая температура (CRI)	2 х 6500K (IRC94)

2 х 5400K (IRC86)

Размеры	1550 мм х 600 мм х 215 мм

Вес	11 кг

Устройство 	класса 1, тип BF

Степень защиты от влаги	IP20

Изделие соответствует стандартам EN 60598 – I: 05; EN 60598 – 2 – 1:97; EN 60598 – 2 – 22:99 и директивам 72/723 CEE – 93/68 CEE – 89/336

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Светильники ATENA LUX со знаком CE соответствуют стандартам безопасности. Тем не менее, производитель рекомендует следовать приведенным ниже инструкциям. Блок питания на 230 В переменного тока является очень опасным: любое вмешательство с целью установки или технического обслуживания необходимо производить после отсоединения от сети, и только квалифицированным персоналом. Кабель питания должен иметь двойную изоляцию. Необходимо с осторожностью обращаться с флуоресцентными лампами, так как при повреждении они могут нанести серьезные раны. Запрещается вносить изменения в прибор. ATENA LUX снимает с себя всякую ответственность за ущерб, причиненный модифицированными приборами.

|  | Для проведения работ ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСТОЧЬТЕ ВСЮ СЕТЬ; не используйте обычные выключатели. |
| --- | --- |

МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

| Рис. 3 |  |  | Рис. 4 | Рис. 5 |  |  | Рис. 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рис. 7 |  | Рис. 8 |  |  |  | Рис. 9 |  |
| Рис. 10 | Рис. 11 |  |  |  | Рис. 12 |  |  |

а)	Сделайте 2 отверстия в потолке на расстоянии 1200-1500 мм друг от друга. Местоположение светильника рекомендуется выбирать в соответствии с положением стоматологической установки (см. рис. 3).

в)	Вставьте в отверстия два анкера 5 мм (не входят в комплект).

c)	Установите детали В1, завернув винты М5 (не входят в комплект) в установленные анкеры (рис. 4).

d)	Протяните Y-образную проволоку (С) через детали A3, А2 и А1 как показано на рис. 5, и надежно закрепите детали между собой. С помощью деталей В3 и В2 установите и зафиксируйте требуемую длину проволоки.

e)	Протяните Y-образную проволоку через детали В3, В2 и В1 как показано на рис. 6.

f)	Установите потолочный светильник, для чего введите сферические окончания проволоки в соответствующие гнезда как показано на рис. 7 и 8.

g)	Поверните гнездо как показано на рис. 9, чтобы заблокировать сферическое окончание проволоки в гнезде.

h)	Повторите операции, описанные в пунктах e, f и g, для второго крепежного узла.

i)	Подключите электрические провода к вилке, как показано на рис. 10.

j)	Вставьте вилку в разъем на корпусе светильника (рис.11).

k)	Установите флуоресцентные лампы в корпус лампы (см. рис. 12). В центральные гнезда Х установите 2 лампы Ra = IB (6000 K), в боковые гнезда Y установите 2 лампы Ra = IA (5400 К)